Перечень

обязательной    электротехнической   документации

для    учреждений   образования.

В  перечень    обязательной   документации    по  эксплуатации   электроустановок   учреждений   образования   входят   следующие  документы:

.   Акт   разграничения   балансовой  принадлежности   и   эксплуатационной   ответственности   между   потребителем  и  энергоснабжающей   организацией.

- Акт  приемо – сдачи  электромонтажных   работ.

- Акт   о  проведениии  скрытых  работ.

- Акт  допуска  электроустановки  в   эксплуатацию.

- Акт  о  демеркуризации    ртуть – содержащих   люминесцентных  ламп.

- Ксерокопия   лицензии  организации  выполняашей  электромонтаж,  заверенная печатью   этой  организации.

- Проект   электроснабжения   согласованный   в  органах  Госэнергонадзора.

- Действующий   технический   отчет   о  проведении  испытаний  и  измерений электроустановок.

- Технические   паспорта  основного  электрооборудования.

- Приказ   о  назначении   ответственного   за  электрохозяйство.

- Должностная   инструкция   ответственного  за  электрохозяйство.

- Журнал  с  записью   о  присвоении   ответственному   за  электрохозяйство   и  его заместителю   четвертой	   группы  по   электробезопасности.

- Ксерокопии   удостоверений   ответственного  и  заместителя    за  электрохозяйство заверенные  печатью  организации   владельца   электроустановки.

- Производственные  инструкции  по  эксплуатации  электроустановок, должностные инструкции  по  каждому  рабочему  месту.

- Инструкция  по  оказанию  первой   помощи   при   поражении  электрическим током.

- Инструкция  по  охране  труда  при  работе  с  ручным  инструментом.

- Паспорта   приборов   учета   электроэнергии.

- Журнал   учета   электроэнергии.

- Журнал   контроля   приборов   учета.

- Журнал   контроля   средств   защиты.

- Журнал   учета  электрооборудования.

- Журнал  профилактического   ремонта   электрооборудования.

- Паспорта   заземляющих  устройств.

- Журнал   регистрации   инструктажа  на  рабочем   месте  с  аттестацией  на  первую группу   по  электробезопасности.

- Журнал   контроля  проверки    знаний   ответственного  за  электрохозяйство.

- Ксерокопии  сертификатов   на  установленное   электрооборудование,  провода, кабели, и   светильники   заверенные   предприятием  -  поставщиком.

- Договор   со  специализированной  организацией  на  обслуживание  электроустановок  (необходим   в  случае   отсутствия   электротехнического  персонала   в  организации).

- Перечень   электротехнических   работ   выполняемых   в  порядке  текущей эксплуатации    электротехническим   персоналом   учреждения.

- График   проведения   планово – предупредительных   работ   направленных   на обеспечение   безопасности   в  работе   электроустановок.